## Sheet1
无锡市工业废物安全处置有限公司2021年下半年检测数据
排放口 | 污染物名称 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
DA001 | 林格曼黑度 | bar: 7月
| 氟化氢 | 7月: 0
| 二噁英类 | 7月: 无; 10月: 0.0014
| 镉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 铅 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
| 汞 | 0.0038 | 0.0031 | 0 | 0.0125 | 0 | 0
| 铬 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0
| 锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0
| 锑 | 0 | 0.0014 | 0.0018 | 0 | 0.0011 | 0
| 铜 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0028
| 锰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
| 砷 | 0.0011 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0016 | 0.0199
| 镍 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0027 | 0.0023
DA001 | 林格曼黑度 | bar: 7月
| 氟化氢 | 7月: 0
| 二噁英类 | 7月: 无; 10月: 0.015
| 镉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 铅 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
| 汞 | 0.0083 | 0.0092 | 0 | 0.0026 | 0 | 0
| 铬 | 0 |  | 0.014 | 0 | 0 | 0
| 锡 | 0 |  | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
| 锑 | 0 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0021 | 0
| 铜 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.002
| 锰 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.004
| 砷 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073
| 镍 | 0.0024 | 0 | 0.0041 | 0.0011 | 0 | 0.0014
DA003 | 臭气浓度 | 7月: 73
| 氨 | 7月: 0
| 硫化氢 | 7月: 0
DA004 | 臭气浓度 | 7月: 54
| 氨 | 7月: 0.87
| 硫化氢 | 7月: 0
DA005 | 臭气浓度 | 7月: 54
| 氨 | 7月: 0
| 硫化氢 | 7月: 0
DW001 (污水总排口) | pH | 7月: 7.12; 10月: 7.65
| BOD5 | 7月: 16.2; 10月: 19.2
| COD | 7月: 78; 10月: 81
| 粪大肠杆菌 | 7月: 0; 10月: 0
| 总汞 | 7月: 0; 10月: 0
| 总镉 | 7月: 0; 10月: 0
| 总铬 | 7月: 0.012; 10月: 0.066
| 六价铬 | 7月: 0; 10月: 0
| 总砷 | 7月: 0; 10月: 0
| 总铅 | 7月: 0; 10月: 0
| 氨氮 | 7月: 0.506; 10月: 0.159
| 氟化物 | 7月: 0.64; 10月: 0.081
| 总余氯 | 7月: 3.01; 10月: 1.98
| 悬浮物 | 30 | 31 | 26 | 34 | 29 | 18
| 总氮 | 3.25 | 17.4 | 18.2 | 2.31 | 21.2 | 17.1
| 总磷 | 0.672 | 1.5 | 1.28 | 0.924 | 0.885 | 0.71
| 石油类 | 0.82 | 0.97 | 0.45 | 0.68 | 0.74 | 0.87
土壤1#-3# | pH | 7月: 7.25
| 总汞 | 7月: 0.143
| 总镉 | 7月: 0.64
| 总铬 | 7月: 78
| 总砷 | 7月: 16.3
| 总铅 | 7月: 43
| 总镍 | 7月: 67
| 总铜 | 7月: 56
| 总锌 | 7月: 180
地下水 | pH | 7月: 6.6; 9月: 6.6; 11月: 7
| 高锰酸盐指数 | 7月: 0.7; 9月: 0; 11月: 0.5
| 总汞 | 7月: 0; 9月: 0; 11月: 6e-05
| 总铬 | 7月: 0; 9月: 0; 11月: 0
| 总砷 | 7月: 0.006; 9月: 0.0048; 11月: 0.004
| 总铅 | 7月: 0; 9月: 0; 11月: 0
| 总镍 | 7月: 0; 9月: 0; 11月: 0
| 总氰化物 | 7月: 0; 9月: 0; 11月: 0
无组织气体 | 臭气 | 7月: 18; 10月: 18
| 氨气 | 7月: 0.06; 10月: 0.03
| 氟化物 | 7月: 0; 10月: 0
| 氯化氢 | 7月: 0.103; 10月: 0.098
| 硫化氢 | 7月: 0; 10月: 0
| 颗粒物 | 7月: 0.368; 10月: 0.318
| 非甲烷总烃 | 7月: 0.9; 10月: 0.94
| 二噁英 | 7月: 0.016
厂界噪声 | 噪声 | bar: 7月