## Sheet1
无锡市固废环保处置有限公司2021年下半年检测数据
序号 | 项目 | 点位 | 指标 | 频次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 废气 | DA001 | 臭气浓度 | 半年 | 7: 130
2 |  |  | 氨气 |  | 7: 0
3 |  |  | 硫化氢 |  | 7: 0
4 |  |  | 颗粒物 |  | 7: 2
5 | 废气 | 厂界 | 臭气浓度 | 月 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 12
6 |  |  | 氨气 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 硫化氢 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 颗粒物 |  | 0.308 | 0.299 | 0.279 | 0.275 | 0.259 | 0.258
9 | 废水总排 | DW001 | pH | 月 | 7.12 | 7.49 | 7.58 | 7.62 | 7.84 | 7.78
10 |  |  | 悬浮物 |  | 35 | 33 | 53 | 34 | 29 | 18
11 |  |  | 化学需氧量 |  | 87 | 82 | 114 | 76 | 150 | 136
12 |  |  | 总汞 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 总镉 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 总铬 |  | 0.016 | 0.022 | 0.022 | 0.069 | 0.021 | 0.06
15 |  |  | 六价铬 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 总砷 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 总铅 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 总镍 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 总铜 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 总锌 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 总铍 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 总硒 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
23 |  |  | 总氮 |  | 4.18 | 18.8 | 18 | 2.03 | 22.4 | 16.9
24 |  |  | 氨氮 |  | 0.316 | 0.979 | 5.26 | 0.063 | 12.4 | 11.5
25 |  |  | 总磷 |  | 0.888 | 1.82 | 1.24 | 0.977 | 0.904 | 0.737
26 |  |  | 氟化物 |  | 0.79 | 0.5 | 0.63 | 0.68 | 0.54 | 0.63
27 |  |  | 石油类 |  | 0.73 | 0.89 | 0.49 | 0.78 | 0.81 | 1.1
28 |  |  | 总氰化物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 土壤 mg/kg | 监测点位 | pH | 3年 | 7: 7.88
30 |  |  | 总汞 |  | 7: 0.073
31 |  |  | 总镉 |  | 7: 0.218
32 |  |  | 总铬 |  | 7: 109
33 |  |  | 总砷 |  | 7: 9.88
34 |  |  | 总铅 |  | 7: 52
35 |  |  | 总镍 |  | 7: 49
36 |  |  | 总铜 |  | 7: 59
37 |  |  | 总锌 |  | 7: 64
38 | 地下水 | 监测井 | pH | 月 | 6.81 | 6.94 | 6.98 | 7.06 | 6.99 | 7.02
39 |  |  | 浑浊度 |  | 7: 1.6; 10: 1.5
40 |  |  | 溶解性总固体 |  | 7: 182; 10: 211
41 |  |  | 总大肠菌群 |  | 7: 0; 10: 0
42 |  |  | 氨氮 |  | 7: 0.072; 10: 0.099
43 |  |  | 亚硝酸盐 |  | 7: 0; 10: 0
44 |  |  | 硝酸盐 |  | 7: 2.83; 10: 8.91
45 |  |  | 氯化物 |  | 7: 11; 10: 10.89
46 | 噪声 |  | 噪声 | 月 | bar: 7 to 12